## Capteurs_pour_INSA(1)
Name	DevEUI	localisation
CO2 Milesight EM500	24e124126d284216	ecolex	capteur CO2	hum	temp	pression
CTD decentlab Nico	70b3d57ba0004270
Dragino chapelet PT100	a84041817185f137	température du sol forage entre les batiments	3 sondes
Piezo Milesight EM500 SWL	24e124126c262436	forage entre les 2 batiments	profondeur de la nappe
Pluvio Nico	ac1f09fffe0a707b	pluvio rak3172 ecolex
Pluvio Davis Nico	ac1f09fffe0a7570	pluvio rak Davis
CTD Rak Nico	ac1f09fffe0cc137	? forage halle? conducti température profondeur forage
Rak BME680	ac1f09fffe0a7571	ecolex T	H	P air
Piezo Rak Nico STS	ac1f09fffe096248	forage de la halle? hauteur de la nappe attention c’est du 4-20mA
Piezo Rak Nico	ac1f09fffe096145	forage de la halle? hauteur nappe. Attention c’est du 4-20mA

CTD	Conducti	température	profondeur	eau
piezo	capteur de pression (liquide)	donne la profondeur de la nappe d'eau
BME 680	capteur atmosphérique	P	T	H
CO2 milesight	capteur atmosphérique	CO2	P	T	H
PT100	capteur de température
Ecolex	terrain expérimental extérieur d'écobio	au bout du bat 13 a côté du 37